## Slide 1
MÓDULO 05
Modelado de datos
industriales con PostgreSQL
Del dato instantáneo al histórico de planta
Curso 2 — Python, Node-RED, PostgreSQL, JavaScript y MQTT para Mecatrónica y Procesos Industriales
M.T.I. Anastacio Rodríguez García · UTNG

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
1
Instalar y administrar PostgreSQL (local y Docker).
2
Diseñar un esquema relacional simple para datos tipo serie de tiempo.
3
Escribir consultas SQL de agregación útiles para reportes industriales.
4
Usar pgAdmin como herramienta de administración visual.
Curso 2 · UTNG — Módulo 5: Modelado de datos
industriales con PostgreSQL

## Slide 3
Consultas de reporte industrial
Última lectura de cada equipo: subconsulta con MAX(id_lectura).
Promedio, mínimo y máximo por turno: AVG, MIN, MAX + GROUP BY.
Lecturas fuera de rango: JOIN comparando valor contra el catálogo.
Conteo de alarmas por tipo en las últimas 24 horas.
¿Por qué PostgreSQL?
Open-source, robusto, y base de sistemas SCADA/históricos ligeros. Puede evolucionar a TimescaleDB si se desea profundizar en series de tiempo.
Curso 2 · UTNG — Módulo 5: Modelado de datos
industriales con PostgreSQL

## Slide 4
Esquema: equipos, lecturas y alarmas
CREATE TABLE equipos (
id_equipo SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
area VARCHAR(100) NOT NULL,
tipo_variable VARCHAR(50) NOT NULL,
unidad VARCHAR(20) NOT NULL,
valor_minimo NUMERIC(10,2),
valor_maximo NUMERIC(10,2)
);
CREATE TABLE lecturas (
id_lectura BIGSERIAL PRIMARY KEY,
id_equipo INTEGER REFERENCES equipos(id_equipo),
valor NUMERIC(10,2) NOT NULL,
marca_tiempo TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX idx_lecturas_equipo_tiempo
ON lecturas (id_equipo, marca_tiempo DESC);
Separar 'equipos' (catálogo) de 'lecturas' (crece constantemente) es la base de todo modelo de series de tiempo relacional.
Curso 2 · UTNG — Módulo 5: Modelado de datos
industriales con PostgreSQL

## Slide 5
🧪 Práctica 5.1 — Esquema para tu proceso
1
Adapta equipos / lecturas / alarmas a tu proceso industrial.
2
Inserta manualmente 10 lecturas de prueba con distinto marca_tiempo.
3
Escribe una consulta: equipo con más lecturas fuera de rango.
4
Documenta el diagrama entidad-relación en tu bitácora.
Curso 2 · UTNG — Módulo 5: Modelado de datos
industriales con PostgreSQL

## Slide 6
✅ Autoevaluación
Justifico por qué se separan equipos y lecturas.
Escribo SQL con JOIN, GROUP BY y funciones de agregación.
Tengo PostgreSQL corriendo y accesible desde pgAdmin.
Adapté el esquema a mi propio caso de uso industrial.
Curso 2 · UTNG — Módulo 5: Modelado de datos
industriales con PostgreSQL