## Slide 1
MÓDULO 08
Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero
Integrando todo lo aprendido en un sistema funcional
Curso 2 — Python, Node-RED, PostgreSQL, JavaScript y MQTT para Mecatrónica y Procesos Industriales
M.T.I. Anastacio Rodríguez García · UTNG

## Slide 2
Objetivos de aprendizaje
1
Integrar adquisición, mensajería, automatización, persistencia y visualización.
2
Aplicar el sistema al proceso industrial elegido desde el módulo 01.
3
Documentar la arquitectura y las decisiones técnicas del proyecto.
4
Evaluar el sistema contra una rúbrica de criterios profesionales.
Curso 2 · UTNG — Módulo 8: Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero

## Slide 3
Arquitectura final del sistema
Sensores /
simulador
▶
Mosquitto
▶
Node-RED +
Colector Python
▶
PostgreSQL
▶
Dashboard
web
Curso 2 · UTNG — Módulo 8: Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero

## Slide 4
Requisitos mínimos del proyecto
Adquisición: al menos 3 variables de proceso simuladas o reales (ESP32).
Mensajería: Mosquitto con convención de tópicos documentada.
Automatización: flujo de Node-RED con detección de alarmas.
Persistencia: esquema PostgreSQL alimentado por un colector robusto.
Visualización: dashboard propio con vista en vivo, histórico y alarmas.
Documentación técnica
README con diagrama de arquitectura, instrucciones de instalación y justificación de las decisiones de diseño (rangos de alarma, convención de tópicos, esquema de BD).
Curso 2 · UTNG — Módulo 8: Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero

## Slide 5
Guía de desarrollo sugerida (por sesiones)
Sesión 1 docker-compose.yml + simulador (3 variables)
Sesión 2 Esquema PostgreSQL + colector estable
Sesión 3 Flujo Node-RED con detección de alarmas
Sesión 4 Backend Express: REST + puente WebSocket
Sesión 5 Frontend: tiempo real + vista de histórico
Sesión 6 Integración final, pruebas de estrés,
documentación
Extensiones opcionales: ESP32 real, autenticación TLS en Mosquitto, TimescaleDB, reportes PDF automáticos.
Curso 2 · UTNG — Módulo 8: Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero

## Slide 6
🧪 Rúbrica de evaluación (resumen)
1
Adquisición y mensajería — 25%: variables, convención de tópicos, LWT.
2
Automatización (Node-RED) — 15%: alarmas, subflujos reutilizables.
3
Persistencia — 20%: colector automático y estable ante fallas.
4
Visualización web — 25%: dashboard propio con tiempo real e histórico.
5
Documentación — 15%: README, diagrama de arquitectura, justificación.
Curso 2 · UTNG — Módulo 8: Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero

## Slide 7
✅ Autoevaluación
Mi sistema integra las 5 capas de la arquitectura de referencia.
El colector y los flujos son estables ante desconexiones.
El dashboard muestra datos en vivo, histórico y alarmas activas.
El repositorio incluye documentación completa del proyecto.
Curso 2 · UTNG — Módulo 8: Proyecto integrador:
Sistema SCADA ligero